PROPOSTA TÉCNICA DE CONSULTORIA

Metalúrgica YZ — Soluções em Automação e TI

Área: Eficiência de Recursos — Consumo Ineficiente de Água e Energia

1. Problema Identificado

A Metalúrgica YZ apresenta consumo ineficiente de água e energia, sem instrumentação nem monitoramento setorizado. A ausência de medição por ponto de uso impede a identificação de desperdícios. O uso de mangueiras abertas para limpeza e processos sem controle de ciclo contribui para volumes de consumo acima da média do setor.

2. Solução Proposta

A solução proposta para este problema é apresentada a seguir:

Solução 2 (Alternativa)

Medidores Setorizados + Protocolo de Uso Racional

Instalação de hidrômetros em cada ponto de uso relevante (usinagem, limpeza, pintura, sanitários). Sistema de planilha digital para registro e análise mensal do consumo. Substituição de mangueiras abertas por lavadoras de alta pressão (menor volume por ciclo).

Orçamento: R$ 7.500

3. Detalhamento Técnico

3.1 Medição Setorizada de Água

- Hidrômetros digitais instalados nos principais pontos: usinagem, pintura, limpeza industrial, sanitários e refeitório;

- Leitura com transmissão automática para planilha/software central;

- Alertas automáticos para consumo acima da média histórica (desvio > 15%);

- Substituição de mangueiras abertas por lavadoras de alta pressão (redução de até 70% por ciclo).

3.2 Monitoramento de Energia e Protocolo Racional

- Medidores de energia elétrica (kWh) por setor produtivo (fornos, prensas, compressores, iluminação);

- Dashboard com consumo em tempo real e histórico mensal por setor;

- Protocolo de desligamento programado em horários de pico (gestão de demanda);

- Planilha digital com relatório mensal comparativo à meta e ao mês anterior;

- Programa interno de conscientização com metas por setor e reconhecimento trimestral.

4. Normas e Legislação Aplicável

- NBR ISO 14001 — Sistema de Gestão Ambiental: gestão de aspectos e impactos ambientais incluindo consumo de recursos;

- Lei 9.433/1997 — Política Nacional de Recursos Hídricos: uso racional e eficiente da água;

- Resolução ANEEL — Eficiência Energética: programas de redução de consumo em indústrias;

- ABNT NBR 5410 — Instalações Elétricas de Baixa Tensão: segurança nas medições instaladas.

5. Indicadores de Desempenho (KPIs)

| Indicador | Meta |
| --- | --- |
| Redução consumo de água | - 20% em 12 meses |
| Redução consumo de energia | - 15% em 12 meses |
| Setores com medição instalada | 100% até mês 3 |
| Relatórios mensais no prazo | 100% |
| Alertas com ação corretiva | > 90% |

6. Estimativa de Investimento

| Item | Valor |
| --- | --- |
| Hidrômetros digitais setorizados (8 pontos) | R$ 2.800 |
| Medidores de energia elétrica (6 setores) | R$ 2.400 |
| Lavadoras de alta pressão (substituição) | R$ 1.200 |
| Configuração planilha digital e dashboard | R$ 600 |
| Treinamento e implantação do protocolo | R$ 500 |
| TOTAL | R$ 7.500 |

Equipe de Consultoria — Metalúrgica YZ  |  Projeto SST & Sustentabilidade